## Permanentes Laboratorium
Geltungsbereich Flexibilisierung
Messgröße /Kalibriergegenstand | Messbedingungen /Verfahren
Dimensionelle Messgrößen
PEM aus Stahl nach DIN EN ISO 3650:1999 | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1:2004 Messung der Abweichung des Mittenmaßes lc vom Nennmaß ln durch Unterschiedsmessung Messung der Abweichungen fo und fu vom Mitten maß durch 5-Punkte- Unterschiedsmessung Für die kleinsten Messunsicherheiten sind Anschiebbarkeit und Anschubmerkmale beider Messflächen des Kalibriergegenstandes mit einer geeigneten Planglasplatte zu prüfen
PEM aus Keramik nach DIN EN ISO 3650:1999
PEM aus Wolframkarbid nach DIN EN ISO 3650:1999
Einstelldorne Durchmesser | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006, Option 1, Option 2
Option 3, Option 4
Rundheitsabweichung | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006
Geradheitsabweichung
Parallelitätsabweichung
Einstellringe Durchmesser | VDI/VDE/DGQ 3618 Blatt 4.1:2006 Option 1, Option 2
Option 3, Option 4
Rundheitsabweichung | VDI/VDE/DGQ 3618 Blatt 4.1:2006
Geradheitsabweichung
Parallelitätsabweichung
Prüfstifte /Gewindeprüf-stift Durchmesser | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007, Option 1, Option 2
Option 3
Rundheitsabweichung | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006
Geradheitsabweichung
Kegellehren Kegellehrdorn und Kegellehrhülse Durchmesser | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.12:2007 Option 1 und 2
Winkelabweichung
Rundheitsabweichung
Geradheitsabweichung
Rachenlehren | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.7:2005
Flachlineale Ebenheitsabweichung | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 5.1:2013
Parallelitätsabweichung
Haarlineale | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 5.2:2013
Prüfplatte Ebenheitsabweichung | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 6.2:2014 bis 8 m Kantenlänge
Stahlwinkel Ebenheitsabweichung | VDI/VDE/DGQ/DKD 3618 Blatt 7.1:2019
Rechtwinkligkeits-abweichung
Winkelmesser Ebenheitsabweichung | VDI7VDE7DGQ 2618 Blatt 7.2:2008
Parallelitätsabweichung
Winkel Skalenteilungswert 5'
Skalenteilungswert 1°
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006
Tiefenmessschieber | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2:2006
Höhenmessschieber mit Skalenanzeige | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3:2006
mit Ziffernanzeige
Bügelmessschrauben | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001
Einstellmaße für Bügelmessschrauben | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.4 :2009
Bügelmessschrauben mit auswechselbaren Messeinsätzen | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.2:2010
Feinzeigermessschraube | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3:2002
Einbaumessschrauben | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.4:2008
Tiefenmessschrauben | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.5:2010
Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 10.7:2010
Verlängerung für Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 10.7:2010
Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 10.8:2002
Messuhren Skalenteilungswert > 1 µm | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 11.1:2014
Skalenteilungswert ≤ 1 µm
Feinzeiger | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 11.2:2002
Fühlhebelmessgeräte | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 11.3:2002
Messuhren mit Ziffernanzeige | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Außenmessung | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 12.1:2005
Dickenmessgeräte Skalenteilungswert 1 µm | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1:2005
Skalenteilungswert 10 µm
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Innenmessung | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.1:2005
Innenmessgeräte mit 2-Punkt-Berührung From I - III | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005
Elektrische Messtaster und Anzeigegrät | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 14.1:2010
Höhenmessgeräte | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16.1:2009
vertikale Längenmessgeräte | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16.1:2009
Geradheits- und Rechtwinkligkeits- abweichung
Horizontale Längenmessgeräte | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 17.1:2015
Gewindelehren eingängige uylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischemProfil und Nennprofilwinkel 55° bis 60°
Außengewinde mit Nennsteigung 0,25 mm bis 5,5 mm Einfacher Flankendurchmesser | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 (Option1) Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)
Innengewinde mit Nennsteigung 0,7 mm bis 6,0 mm Einfacher Flankendurchmesser | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 (Option 1) Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)
Kraft
Zug- und Druckkraft | DKD-R 3-3:2018
Drehmoment
Handbetätigte auslösende/ anzeigende Drehmomentwerkzeuge | DIN EN ISO 6789-2:2017
Handbetätigte auslösende/ anzeigende Drehmomentschlüssel
Drehmomentaufnehmer, Drehmomentmessketten | DIN 51309:2005
Kalibriereinrichtung für Drehmomentschlüssel | DKD-R 10-8:2020
Druck
Absolutdruck pabs | DKD-R 6-1:2014 Din EN 837:1997 Methode der Kalibrierung: pabs = pe + pamb
Positiver Überdruck pe | DKD-R 6-1:2014 DIN EN 837:1997
Absolutdruck pabs | DKD-R 6-1:2014 Din EN 837:1997 Methode der Kalibrierung: pabs = pe + pamb
Positiver Überdruck pe | DKD-R 6-1:2014 DIN EN 837:1997
Waagen
Nichtselbsttätige elektronische Waage | EURAMET cg 18 Version 4.0
Temperaturmessgrößen
Widerstandsthermometer mit Anzeigegerät | DKD-R 5-1:2018
Thermoelemente mit Anzeigegerät | DKD-R 5-3:2018

## Vor-Ort-Kalibrierung
Geltungsbereich Flexibilisierung
Messgröße /Kalibriergegenstand | Messbedingungen /Verfahren
Dimensionelle Messgrößen
Prüfplatte Ebenheitsabweichung | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 6.2:2014 bis 8 m Kantenlänge
vertikale Längenmessgeräte | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16.1:2009
Geradheits- und Recht- winkligkeitsabweichung
Horizontale Längenmessgeräte | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 17.1:2015
Höhenmessschieber mit Skalenanzeige | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3:2006
mit Ziffernanzeige
Koordinatenmesstechnik
Messprojektoren, Messmikroskope | Kalibrierung der messtechnischen Eigenschaften nach Richtlinie: DKD-R 4-3 Blatt 18.1:2018 sowie den unten genannten Normen und Richtlinien DIN EN ISO 10360 VDI/VDE2617
Bestimmung der Antastabweichung PS- ID(OT) mittels eines Strichmaßstabes aus Glas gemäß VDI/VDE 2617 Baltt 6.1:2007
Bestimmung der Längenmessabwichung E-ID(OT) mittels eines Strichmaßstabes aus Glas gemäß VDI/VDE 2617 Blatt 6.1:2007
Drehmoment
Kalibriereinrichtung für Drehmomentschlüssel | DKD -R 10-8:2020
Handbetätigte auslösende/ anzeigende Drehmomentschlüssel | DIN EN IOS 6789-2:2017
Druck
Absolutdruck pabs | DKD-R 6-1:2014 Din EN 837:1997 Methode der Kalibrierung: pabs = pe + pamb
Positiver Überdruck pe | DKD-R 6-1:2014 DIN EN 837:1997
Absolutdruck pabs | DKD-R 6-1:2014 Din EN 837:1997 Methode der Kalibrierung: pabs = pe + pamb
Positiver Überdruck pe | DKD-R 6-1:2014 DIN EN 837:1997
Waagen
Nichtselbsttätige elktronische Waage | EURAMET cg 18 Version 4.0

## Mobiles Laboratorium
Geltungsbereich Flexibilisierung |  | Anlage A 13 Rev. 01 30.09.2022
Messgröße /Kalibriergegenstand | Messbedingungen /Verfahren
Dimensionelle Messgrößen
Rachenlehren | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.7:2005
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006
Tiefenmessschieber | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2:2006
Höhenmessschieber mit Skalenanzeige | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3:2006
mit Ziffernanzeige
Bügelmessschrauben | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001
Einstellmaße für Bügelmessschrauben | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.4 :2009
Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 10.8:2002
Messuhren Skalenteilungswert > 1 µm | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 11.1:2014
Skalenteilungswert ≤ 1 µm
Feinzeiger | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 11.2:2002
Fühlhebelmessgeräte | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 11.3:2002
Messuhren | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020
mit Ziffernanzeige
Dickenmessgeräte Skalenteilungswert 1 µm | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1:2005
Skalenteilungswert 10 µm
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Außenmessung | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 12.1:2005
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Innenmessung | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.1:2005
Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 10.7:2010
Verlängerung für Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung | VDI/VDE/DGQ /2618 Blatt 10.7:2010
Bügelmessschrauben mit auswechselbaren Messeinsätzen | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.2:2010
Feinzeigermessschraube | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3:2002
Einbaumessschrauben | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.4:2008
Tiefenmessschrauben | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.5:2010
Innenmessgeräte mit 2-Punkt-Berührung From I - III | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005
Winkelmesser Ebenheitsabweichung | VDI7VDE7DGQ 2618 Blatt 7.2:2008
Parallelitätsabweichung
Winkel Skalenteilungswert 5'
Skalenteilungswert 1°
Einstelldorne Durchmesser | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006, Option 3, Option 4
Einstellringe Durchmesser | VDI/VDE/DGQ 3618 Blatt 4.1:2006 Option 3, Option 4
Prüfstifte /Gewindeprüfstifte Durchmesser | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007, Option 1
Elektrische Messtaster und Anzeigegrät | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 14.1:2010
Gewindelehren eingängige uylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischemProfil und Nennprofilwinkel 55° bis 60°
Außengewinde mit Nennsteigung 0,25 mm bis 5,5 mm Einfacher Flankendurchmesser | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 (Option1) Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)
Innengewinde mit Nennsteigung 0,7 mm bis 6,0 mm Einfacher Flankendurchmesser | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 (Option 1) Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)
Druck
Absolutdruck pabs | DKD-R 6-1:2014 Din EN 837:1997 Methode der Kalibrierung: pabs = pe + pamb
Positiver Überdruck pe | DKD-R 6-1:2014 DIN EN 837:1997
Absolutdruck pabs | DKD-R 6-1:2014 Din EN 837:1997 Methode der Kalibrierung: pabs = pe + pamb
Positiver Überdruck pe | DKD-R 6-1:2014 DIN EN 837:1997
Drehmoment
Kalibriereinrichtung für Drehmomentschlüssel | DKD-R 10-8:2020
Handbetätigte auslösende/ anzeigende Drehmomentschlüssel | DIN EN ISO 6789-2:2017